Опросный лист на Комплектную насосную станцию БиоПроект

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Тип | Вертикальная |  | Горизонтальная |  |
| Расположение | Под проезжей частью |  | Под газон |  |
| Предполагаемые габариты | Диаметр (D), мм |  |
|  | Длина/глубина корпуса (L), мм |  |
| Патрубки | Подводящий |
|  | Количество |  |
|  | Материал (нерж. сталь, ПВХ, ПЭ100SDR17, полипропилен и т.д.) |  |
|  | Диаметр, DN подв |  |
|  | Глубина заложения, H подв. (мм) |  |
|  | Расположение (почасовка) |  |
|  | Тип соединения (фланец, муфта, неразъемное соединение, гильза, раструб) |  |
|  | Материал фланца (силумин/нерж. сталь) |  |
|  | Материал гильзы |  |
|  | Отводящий |
|  | Количество |  |
|  | Материал (нерж. сталь, ПЭ100SDR17, и т.д.) |  |
|  | Диаметр, DN отв. |  |
|  | Глубина заложения, H отв. (мм) |  |
|  | Расположение (почасовка) |  |
|  | Тип соединения (фланец, муфта, неразъемное соединение, гильза, раструб) |  |
|  | Материал фланца (силумин/нерж. сталь) |  |
|  | Материал гильзы |  |
| Насосное оборудование | Максимальный приток сточных вод, м3/ч |  |
|  | Расчётный напор на выходе из КНС, м |  |
|  | Кол-во: рабочих/ резервных/ на склад |  |
|  | Вид стоков (хоз-быт, дождевые, производственные) |  |

| Стандартная комплектация |
| --- |
| Наименование | Материал | Размер | Количество | Поставщик (ООО «БиоПроект» / Заказчик) |
| Корпус КНС | Стеклопластик | D, L |  | ООО «БиоПроект» |
| Крышка | Стеклопластик |  |  |  |
| Вентиляция естественная | ПВХ | DN 110 | 1 |  |
| Кабельный ввод | ПВХ | DN 110 | 3 |  |
| Корзина сороулавливающая | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Лестница | Нержавеющая сталь | L |  |  |
| Площадка обслуживания | Стеклопластик/нерж. сталь |  |  |  |
| Направляющие насосов | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Анкер | Оцинкованная сталь |  |  |  |
| Автоматическая трубная муфта | Чугун |  |  |  |
| Насос |  |  |  |  |
| Шкаф управления |  |  |  |  |
| Напорный трубопровод | Нержавеющая сталь/силуминовые фланцы, оц. метизы |  |  |  |
| Обратный клапан на напорном трубопроводе |  |  |  |  |
| Задвижка клиновая на напорном трубопроводе |  |  |  |  |
| Датчик поплавковый |  |  |  |  |
| Цепь подъема насосов | Оцинкованная сталь |  |  |  |
| Цепь подъема корзины | Оцинкованная сталь |  |  |  |
| Дополнительная комплектация |
| Стяжные ремни | Рэтчет |  |  |  |
| Ответный фланец | Силумин |  |  |  |
| Задвижка шиберная (на вх. патрубке) |  |  |  |  |
| Измельчитель (дробилка) |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |
| Манометр (датчик давления) |  |  |  |  |
| Газоанализатор |  |  |  |  |
| Вентиляция принудительная | ПВХ |  |  |  |
| Вентиляция принудительная с угольным фильтром | ПВХ |  |  |  |

| Наименование | Материал | Размер | Количество | Поставщик (ООО «БиоПроект» / Заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция естественная с угольным фильтром | ПВХ |  |  |  |
| Утепление | НПЭ или ППУ |  |  |  |
| Конвектор |  |  |  |  |
| Плёнка греющая |  |  |  |  |
| Мешалка |  |  |  |  |
| Взмучиватель осадка | Нерж. сталь |  |  |  |
| Вибровставка |  |  |  |  |
| Освещение | Светильник светодиодный |  |  |  |
| Демонтажная вставка |  |  |  |  |
| Гаситель напора (вход. патрубок) |  |  |  |  |
| Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| Павильон надземный |  |  |  |  |
| Таль к павильону |  |  |  |  |
| Наполнение шкафа управления |
| Пуск | Прямой (до 4 кВт) |  |
|  | Звезда/треугольник (от 4кВт) |  |
|  | Плавный (от 11 кВт) |  |
|  | Частотный преобразователь |  |
| Исполнение | Уличное |  |
|  | Обогрев |  |
|  | Антивандальное |  |
|  | В помещении |  |
|  | В КНС |  |
| Ввод электропитания | Один |  |
|  | Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания |  |
| Аварийная сигнализация | Сирена |  |
|  | Маячок |  |
| Опции | Графическая панель оператора |  |
|  | Розетка 220В |  |
|  | Освещение |  |
| Диспетчеризация | GSM-модем |  |
|  | Сухие контакты |  |
|  | Modbus |  |
|  | Ethernet |  |

Дополнительные требования:

Дата «___»  ___________________Подпись и ФИО    ____________________________