Опросный лист на установку УФ-обеззараживания БиоПроект

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Вариант исполнения | Самотечный |  | Напорный |  |
| Тип лампы | Вертикальная |  | Горизонтальная |  |
| Расположение | Под проезжей частью |  | Под газон |  |
| Тип стоков | Ливневые |  | Хозбытовые |  |
| Предполагаемые габариты | Диаметр (D), мм |  |
|  | Длина/глубина корпуса (L), мм |  |
| Продолжительность работы | Час/сутки |  |
| Патрубки | Подводящий |
|  | Материал (нерж. сталь, ПЭ100SDR17, и т.д.) |  |
|  | Диаметр, DN подв. |  |
|  | Глубина заложения, H подв. (мм) |  |
|  | Расположение (почасовка) |  |
|  | Тип соединения (фланец, неразъемное соединение) |  |
|  | Материал фланца (силумин/нерж. сталь) |  |
|  | Отводящий |
|  | Материал (нерж. сталь, ПЭ100SDR17, и т.д.) |  |
|  | Диаметр, DN отв. |  |
|  | Глубина заложения, H отв. (мм) |  |
|  | Тип соединения (фланец, неразъемное соединение) |  |
|  | Материал фланца (силумин/нерж. сталь) |  |
| Расход воды максимальный | Часовой (м3/час) |  | Суточный (м3/сут) |  |
| Расход воды средний рабочий | Часовой (м3/час) |  | Суточный (м3/сут) |  |
| Характеристики воды на входе | Давление (кгс/см2) |  | Температура мин./макс. (°Ϲ) |  |
| Показатели анализа поступающей воды на УФ обеззараживание | БПК20 (мгО2/л) |  |
|  | Взвешенные вещества (мг/л) |  |
|  | Содержание железа общее/сред./макс. (мг/л) |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) (КОЕ/мл) |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ/100 мл) |  |
|  | Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 мл) |  |
|  | Колифаги (БОЕ/100 мл) |  |
| Доп. оборудование | Датчик протока (да/нет) |  | Температурный датчик (да/нет) |  |

Дополнительные требования:

Дата «___»  ___________________Подпись и ФИО    ____________________________