Опросный лист на оборудование очистки воды для питьевых нужд БиоПроект

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Состояние объекта | Новый проект |  | Стадия проектирования |  |
|  | Реконструкция объекта |  | Другое |  |
| Источник водоснабжения |
| Скважина |  | Водопровод (муниципальный) |  | Река, озеро (поверхностный) |  |
| Другое |  |
| Расход воды |
| Суточный (м3/сут) |  | Пиковый (м3/ч) |  |
| Режим работы оборудования |
| Непрерывный |  | Односменный, кол-во часов |  | Многосменный, кол-во смен/часов |  |
| Наличие (накопительных) емкостей (объем, материал, количество) |
| На входе (исходной воды) |  |
| На выходе (очищенной воды) |  |
| Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды |
| Производительность (м3/ч) |  | Давление, (бар/атм) |  | Количество (шт) |  |
| Производитель |  |
| Другое |  |
| Требуется ли насосное оборудование |
| Да | Скважный насос |  |
|  | Повысительный насос |  |
|  | Другое |  |
| Нет |  |
| Требуется ли автоматизация |
| Фильтр | Да |  | Нет |  |
| Насос | Да |  | Нет |  |
| Резервуар | Да |  | Нет |  |
| Другое |  |
| Назначение воды и требования |
| Хоз-питьевые цели |  | Розлив (подготовленной/очищенной) минеральной воды |  |
| Другое |  |

| Качество исходной воды |
| --- |
| Параметр | Ед. изм. | Фактическое значение | Нормы СанПин |
| Запах при 20 °С и при нагревании до 60 °С | Баллы |  | 2 |
| Вкус и привкус при 20 °С | Баллы |  | 2 |
| Цветность | Градус |  | 20 |
| Мутность | ЕМФ |  | 1,5 |
| Водородный показатель | Един. pH |  | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
| ПАВ | мг/л |  | 0,5 |
| Железо | мг/л |  | 0,3 |
| Марганец | мг/л |  | 0,1 |
| Сульфаты | мг/л |  | 500 |
| Фтор и фториды | мг/л |  | 1,5 |
| Хлориды | мг/л |  | 350 |
| Сероводород | мг/л |  | 0,003 |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  | 0,3-0,5 |

Дополнительные требования:

Дата «___»  ___________________Подпись и ФИО    ____________________________