Опросный лист на оборудование внутрикотловой обработки воды БиоПроект

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |
| Поставленная задача |
| Накипь |  | Качество пара |  | Обрастание и забивание продувочных труб |  |
| Внутрикотловая коррозия |  | Коррозия линий возврата конденсата |  |
| Характеристики котлов |
| Тип и марка |  |
| Количество котлов | Общее (шт.) |  | Работающие (шт.) |  |
| Характеристики | Рабочее давление (атм.) |  | Температура (°Ϲ) |  |
|  | Паропроизводительность (т/ч) |  | Процент возврата конденсата (%) |  |
|  | Количество питательной воды (м3/час) |  | Другое |  |
| Существующая схема водоподготовки |
| Механические фильтры |  | Фильтры обезжелезивания |  | Обратный осмос |  |
| Na-катионирование |  | Н-катионирование |  |
| Другое |  |
| Внутрикотловая обработка |  |
| Требования к качеству пара, и для каких целей используется |  |

| Качество воды |
| --- |
| Параметры | Питательная вода | Котловая вода | Конденсат |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Жесткость (Ca2+ и Mg2+) |  |  |  |  |  |  |
| ЩFF – щелочность по фенолфталеину |  |  |  |  |  |  |
| ЩМО – щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl-) |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота (CO2) |  |  |  |  |  |  |
| Кислород растворенный (O2) |  |  |  |  |  |  |
| Кремнекислота (SiO2) |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe) |  |  |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводность (µS/cm) |  |  |  |
| pH |  |  |  |

Дополнительные требования:

Дата «___»  ___________________Подпись и ФИО    ____________________________