Опросный лист на станции повышения давления и пожаротушения

| Организация |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |
| 1.Параметры для подбора станции |  |
| Расход, м.куб/час. |  |  |
| Общий напор м. |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С |  |  |
| Существующий напор на входе в станцию(подпор),м |  |  |
| Количество насосов,шт: | Рабочих |  |  |
|  | На склад |  |  |
| Вид перекачиваемой жидкости: (напротив необходимого поставить галочку) | Водопроводная вода |  |  |
|  | Техническая вода |  |  |
| Максимальное давление в системе, бар |  |  |
| 2. Параметры патрубков |  |
| Подводящего трубопровода. |  |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |  |
| Диаметр подводящего трубопровода, Dвх., мм. |  |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах. |  |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой) |  |
| Напорного трубопровода |
| Глубина залегания напорного трубопровода, В мм. |  |
| Диаметр напорного трубопровода, Dвых., мм. |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах. |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |
| 3. Система управления |
| Пуск | Прямой | Плавный | Звезда/треугольник | Частотный преобразователь |
| Двойной ввод питания с АВР |  |
| Исполнение щита управления | Уличное |  |
|  | В помещении |  |
| Направление ввода кабелей, часы |  |
| Аварийная сигнализация | Сирена |  |
|  | Маячок |  |